	BỘ Y TẾ
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 04/2009/TT-BYT
	Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2009


 
THÔNG TƯ
BAN HÀNH “QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC ĂN UỐNG”
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12 ngày 21/11/2007;
Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và Môi trường, Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống”.
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/12/2009. Bãi bỏ Quyết định số 1329/2002/BYT - QĐ ngày 18/4/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Tiêu chuẩn Vệ sinh nước ăn, uống.
Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Đào tạo, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và Môi trường, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ, Cục có liên quan, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.
 
	 
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Trịnh Quân Huấn


 
QCVN 01:2009/BYT
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC ĂN UỐNG
(National technical regulation on drinking water quality)
 
LỜI NÓI ĐẦU: 
QCVN 01:2009/BYT do Cục Y tế dự phòng và Môi trường biên soạn và được Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành theo Thông tư số: 04/2009/TT - BYT ngày 17 tháng 6 năm 2009. 
 
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC ĂN UỐNG
(National technical regulation on drinking water quality)
Phần I. 
QUY ĐỊNH CHUNG
I. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH
Quy chuẩn này quy định mức giới hạn các chỉ tiêu chất lượng đối với nước dùng để ăn uống, nước dùng cho các cơ sở để chế biến thực phẩm (sau đây gọi tắt là nước ăn uống).
II. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
Quy chuẩn này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân và hộ gia đình khai thác, kinh doanh nước ăn uống, bao gồm cả các cơ sở cấp nước tập trung dùng cho mục đích sinh hoạt có công suất từ 1.000 m3/ngày đêm trở lên (sau đây gọi tắt là cơ sở cung cấp nước).
III. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ
Trong quy chuẩn này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Chỉ tiêu cảm quan là những yếu tố về màu sắc, mùi vị có thể cảm nhận được bằng các giác quan của con người.
2. AOAC là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh Association of Official Analytical Chemists có nghĩa là Hiệp hội các nhà hoá phân tích chính thống. 
3. SMEWW là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh Standard Methods for the Examination of Water and Waste Water có nghĩa là Các phương pháp chuẩn xét nghiệm nước và nước thải.
4. US EPA là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh United States Environmental Protection Agency có nghĩa là Cơ quan bảo vệ môi trường Hoa Kỳ.
5. TCU là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh True Color Unit có nghĩa là đơn vị đo màu sắc.
6. NTU là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh Nephelometric Turbidity Unit có nghĩa là đơn vị đo độ đục.
7. pCi/l là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh Picocuri per litre có nghĩa là đơn vị đo phóng xạ. 
Phần II. 
QUY ĐỊNH VỀ KỸ THUẬT
BẢNG GIỚI HẠN CÁC CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG:
	STT
	STT
	Tên chỉ tiêu
	Đơn vị
	Giới hạn tối đa cho phép
	Giới hạn tối đa cho phép
	Giới hạn tối đa cho phép
	Phương pháp thử
	Phương pháp thử
	Mức độ giám sát
	 

	I. CHỈ TIÊU CẢM QUAN VÀ THÀNH PHẦN VÔ CƠ
	I. CHỈ TIÊU CẢM QUAN VÀ THÀNH PHẦN VÔ CƠ
	I. CHỈ TIÊU CẢM QUAN VÀ THÀNH PHẦN VÔ CƠ
	I. CHỈ TIÊU CẢM QUAN VÀ THÀNH PHẦN VÔ CƠ
	I. CHỈ TIÊU CẢM QUAN VÀ THÀNH PHẦN VÔ CƠ
	I. CHỈ TIÊU CẢM QUAN VÀ THÀNH PHẦN VÔ CƠ
	I. CHỈ TIÊU CẢM QUAN VÀ THÀNH PHẦN VÔ CƠ
	I. CHỈ TIÊU CẢM QUAN VÀ THÀNH PHẦN VÔ CƠ
	I. CHỈ TIÊU CẢM QUAN VÀ THÀNH PHẦN VÔ CƠ
	I. CHỈ TIÊU CẢM QUAN VÀ THÀNH PHẦN VÔ CƠ
	 

	1
	1
	Màu sắc(*)
	TCU
	15
	15
	15
	TCVN 6185 - 1996
(ISO 7887 - 1985) hoặc SMEWW 2120
	TCVN 6185 - 1996
(ISO 7887 - 1985) hoặc SMEWW 2120
	A
	 

	2
	2
	Mùi vị(*)
	-
	Không có mùi, vị lạ
	Không có mùi, vị lạ
	Không có mùi, vị lạ
	Cảm quan, hoặc SMEWW 2150 B và 2160 B
	Cảm quan, hoặc SMEWW 2150 B và 2160 B
	A
	 

	3
	3
	Độ đục(*)
	NTU
	2
	2
	2
	TCVN 6184 - 1996
(ISO 7027 - 1990)

hoặc SMEWW 2130 B
	TCVN 6184 - 1996
(ISO 7027 - 1990)

hoặc SMEWW 2130 B
	A
	 

	4
	4
	pH(*)
	-
	Trong khoảng 6,5-8,5
	Trong khoảng 6,5-8,5
	Trong khoảng 6,5-8,5
	TCVN 6492:1999 hoặc SMEWW 4500 - H+
	TCVN 6492:1999 hoặc SMEWW 4500 - H+
	A
	 

	5
	5
	Độ cứng, tính theo CaCO3(*)
	mg/l
	300
	300
	300
	TCVN 6224 - 1996 hoặc SMEWW 2340 C
	TCVN 6224 - 1996 hoặc SMEWW 2340 C
	A
	 

	6
	6
	Tổng chất rắn hoà tan (TDS) (*)
	mg/l
	1000
	1000
	1000
	SMEWW 2540 C
	SMEWW 2540 C
	B
	 

	7
	7
	Hàm lượng Nhôm(*)
	mg/l
	0,2
	0,2
	0,2
	TCVN 6657 : 2000 (ISO 12020 :1997)
	TCVN 6657 : 2000 (ISO 12020 :1997)
	B
	 

	8
	8
	Hàm lượng Amoni(*)
	mg/l
	3
	3
	3
	SMEWW 4500 - NH3 C hoặc SMEWW 4500 - NH3 D
	SMEWW 4500 - NH3 C hoặc SMEWW 4500 - NH3 D
	B
	 

	9
	9
	Hàm lượng Antimon
	mg/l
	0,005
	0,005
	0,005
	US EPA 200.7
	US EPA 200.7
	C
	 

	10
	10
	Hàm lượng Asen tổng số
	mg/l
	0,01
	0,01
	0,01
	TCVN 6626:2000 hoặc SMEWW 3500 - As B
	TCVN 6626:2000 hoặc SMEWW 3500 - As B
	B
	 

	11
	11
	Hàm lượng Bari
	mg/l
	0,7
	0,7
	0,7
	US EPA 200.7
	US EPA 200.7
	C
	 

	12
	12
	Hàm lượng Bo tính chung cho cả Borat và Axit boric
	mg/l
	0,3
	0,3
	0,3
	TCVN 6635: 2000 (ISO 9390: 1990) hoặc SMEWW 3500 B
	TCVN 6635: 2000 (ISO 9390: 1990) hoặc SMEWW 3500 B
	C
	 

	13
	13
	Hàm lượng Cadimi
	mg/l
	0,003
	0,003
	0,003
	TCVN6197 - 1996
(ISO 5961 - 1994) hoặc SMEWW 3500 Cd
	TCVN6197 - 1996
(ISO 5961 - 1994) hoặc SMEWW 3500 Cd
	C
	 

	14
	14
	Hàm lượng Clorua(*)
	mg/l
	250
300(**)
	250
300(**)
	250
300(**)
	TCVN6194 - 1996
(ISO 9297 - 1989) hoặc SMEWW 4500 - Cl- D
	TCVN6194 - 1996
(ISO 9297 - 1989) hoặc SMEWW 4500 - Cl- D
	A
	 

	15
	15
	Hàm lượng Crom tổng số
	mg/l
	0,05
	0,05
	0,05
	TCVN 6222 - 1996
(ISO 9174 - 1990) hoặc SMEWW 3500 - Cr-
	TCVN 6222 - 1996
(ISO 9174 - 1990) hoặc SMEWW 3500 - Cr-
	C
	 

	16
	16
	Hàm lượng Đồng tổng số(*)
	mg/l
	1
	1
	1
	TCVN 6193 - 1996 (ISO 8288 - 1986) hoặc SMEWW 3500 - Cu
	TCVN 6193 - 1996 (ISO 8288 - 1986) hoặc SMEWW 3500 - Cu
	C
	 

	17
	17
	Hàm lượng Xianua
	mg/l
	0,07
	0,07
	0,07
	TCVN 6181 - 1996
(ISO 6703/1 - 1984) hoặc SMEWW 4500 - CN-
	TCVN 6181 - 1996
(ISO 6703/1 - 1984) hoặc SMEWW 4500 - CN-
	C
	 

	18
	18
	Hàm lượng Florua 
	mg/l
	1,5
	1,5
	1,5
	TCVN 6195 - 1996
(ISO10359 - 1 - 1992) hoặc SMEWW 4500 - F-
	TCVN 6195 - 1996
(ISO10359 - 1 - 1992) hoặc SMEWW 4500 - F-
	B
	 

	19
	19
	Hàm lượng Hydro sunfur(*) 
	mg/l
	0,05
	0,05
	0,05
	SMEWW 4500 - S2-
	SMEWW 4500 - S2-
	B
	 

	20
	20
	Hàm lượng Sắt tổng số (Fe2+ + Fe3+)(*)
	mg/l
	0,3
	0,3
	0,3
	TCVN 6177 - 1996 (ISO 6332 - 1988) hoặc SMEWW 3500 - Fe
	TCVN 6177 - 1996 (ISO 6332 - 1988) hoặc SMEWW 3500 - Fe
	A
	 

	21
	21
	Hàm lượng Chì 
	mg/l
	0,01
	0,01
	0,01
	TCVN 6193 - 1996 (ISO 8286 - 1986) 
SMEWW 3500 - Pb A
	TCVN 6193 - 1996 (ISO 8286 - 1986) 
SMEWW 3500 - Pb A
	B
	 

	22
	22
	Hàm lượng Mangan tổng số
	mg/l
	0,3
	0,3
	0,3
	TCVN 6002 - 1995 
 (ISO 6333 - 1986)
	TCVN 6002 - 1995 
 (ISO 6333 - 1986)
	A
	 

	23
	23
	Hàm lượng Thuỷ ngân tổng số
	mg/l
	0,001
	0,001
	0,001
	TCVN 5991 - 1995 (ISO 5666/1-1983 - ISO 5666/3 -1983)
	TCVN 5991 - 1995 (ISO 5666/1-1983 - ISO 5666/3 -1983)
	B
	 

	24
	24
	Hàm lượng Molybden 
	mg/l
	0,07
	0,07
	0,07
	US EPA 200.7
	US EPA 200.7
	C
	 

	25
	25
	Hàm lượng Niken
	mg/l
	0,02
	0,02
	0,02
	TCVN 6180 -1996 (ISO8288 -1986)
SMEWW 3500 - Ni
	TCVN 6180 -1996 (ISO8288 -1986)
SMEWW 3500 - Ni
	C
	 

	26
	26
	Hàm lượng Nitrat 
	mg/l
	50
	50
	50
	TCVN 6180 - 1996
(ISO 7890 -1988) 
	TCVN 6180 - 1996
(ISO 7890 -1988) 
	A
	 

	27
	27
	Hàm lượng Nitrit 
	mg/l
	3
	3
	3
	TCVN 6178 - 1996 (ISO 6777-1984) 
	TCVN 6178 - 1996 (ISO 6777-1984) 
	A
	 

	28
	28
	Hàm lượng Selen
	mg/l
	0,01
	0,01
	0,01
	TCVN 6183-1996 (ISO 9964-1-1993)
	TCVN 6183-1996 (ISO 9964-1-1993)
	C
	 

	29
	29
	Hàm lượng Natri
	mg/l
	200
	200
	200
	TCVN 6196 - 1996 (ISO 9964/1 - 1993)
	TCVN 6196 - 1996 (ISO 9964/1 - 1993)
	B
	 

	30
	30
	Hàm lượng Sunphát (*) 
	mg/l
	250
	250
	250
	TCVN 6200 - 1996 
(ISO9280 - 1990)
	TCVN 6200 - 1996 
(ISO9280 - 1990)
	A
	 

	31
	31
	Hàm lượng Kẽm(*)
	mg/l
	3
	3
	3
	TCVN 6193 - 1996 (ISO8288 - 1989)
	TCVN 6193 - 1996 (ISO8288 - 1989)
	C
	 

	32
	32
	Chỉ số Pecmanganat
	mg/l
	2
	2
	2
	TCVN 6186:1996 hoặc ISO 8467:1993 (E)
	TCVN 6186:1996 hoặc ISO 8467:1993 (E)
	A
	 

	II. HÀM LƯỢNG CỦA CÁC CHẤT HỮU CƠ
	II. HÀM LƯỢNG CỦA CÁC CHẤT HỮU CƠ
	II. HÀM LƯỢNG CỦA CÁC CHẤT HỮU CƠ
	II. HÀM LƯỢNG CỦA CÁC CHẤT HỮU CƠ
	II. HÀM LƯỢNG CỦA CÁC CHẤT HỮU CƠ
	II. HÀM LƯỢNG CỦA CÁC CHẤT HỮU CƠ
	II. HÀM LƯỢNG CỦA CÁC CHẤT HỮU CƠ
	II. HÀM LƯỢNG CỦA CÁC CHẤT HỮU CƠ
	II. HÀM LƯỢNG CỦA CÁC CHẤT HỮU CƠ
	II. HÀM LƯỢNG CỦA CÁC CHẤT HỮU CƠ
	 

	a. Nhóm Alkan clo hoá
	a. Nhóm Alkan clo hoá
	a. Nhóm Alkan clo hoá
	a. Nhóm Alkan clo hoá
	a. Nhóm Alkan clo hoá
	a. Nhóm Alkan clo hoá
	a. Nhóm Alkan clo hoá
	a. Nhóm Alkan clo hoá
	a. Nhóm Alkan clo hoá
	a. Nhóm Alkan clo hoá
	 

	33
	33
	Cacbontetraclorua
	μg/l
	2
	2
	2
	US EPA 524.2
	US EPA 524.2
	C
	 

	34
	34
	Diclorometan
	μg/l
	20
	20
	20
	US EPA 524.2
	US EPA 524.2
	C
	 

	35
	35
	1,2 Dicloroetan
	μg/l
	30
	30
	30
	US EPA 524.2
	US EPA 524.2
	C
	 

	36
	36
	1,1,1 - Tricloroetan
	μg/l
	2000
	2000
	2000
	US EPA 524.2
	US EPA 524.2
	C
	 

	37
	37
	Vinyl clorua
	μg/l
	5
	5
	5
	US EPA 524.2
	US EPA 524.2
	C
	 

	38
	38
	1,2 Dicloroeten
	μg/l
	50
	50
	50
	US EPA 524.2
	US EPA 524.2
	C
	 

	39
	39
	Tricloroeten
	μg/l
	70
	70
	70
	US EPA 524.2
	US EPA 524.2
	C
	 

	40
	40
	Tetracloroeten
	μg/l
	40
	40
	40
	US EPA 524.2
	US EPA 524.2
	C
	 

	b. Hydrocacbua Thơm
	b. Hydrocacbua Thơm
	b. Hydrocacbua Thơm
	b. Hydrocacbua Thơm
	b. Hydrocacbua Thơm
	b. Hydrocacbua Thơm
	b. Hydrocacbua Thơm
	b. Hydrocacbua Thơm
	b. Hydrocacbua Thơm
	b. Hydrocacbua Thơm
	 

	41
	Phenol và dẫn xuất của Phenol
	Phenol và dẫn xuất của Phenol
	μg/l
	1
	1
	1
	SMEWW 6420 B
	SMEWW 6420 B
	B
	 

	42
	Benzen
	Benzen
	μg/l
	10
	10
	10
	US EPA 524.2
	US EPA 524.2
	B
	 

	43
	Toluen 
	Toluen 
	μg/l
	700
	700
	700
	US EPA 524.2
	US EPA 524.2
	C
	 

	44
	Xylen 
	Xylen 
	μg/l
	500
	500
	500
	US EPA 524.2
	US EPA 524.2
	C
	 

	45
	Etylbenzen
	Etylbenzen
	μg/l
	300
	300
	300
	US EPA 524.2
	US EPA 524.2
	C
	 

	46
	Styren
	Styren
	μg/l
	20
	20
	20
	US EPA 524.2
	US EPA 524.2
	C
	 

	47
	Benzo(a)pyren
	Benzo(a)pyren
	μg/l
	0,7
	0,7
	0,7
	US EPA 524.2
	US EPA 524.2
	B
	 

	c. Nhóm Benzen Clo hoá
	c. Nhóm Benzen Clo hoá
	c. Nhóm Benzen Clo hoá
	c. Nhóm Benzen Clo hoá
	c. Nhóm Benzen Clo hoá
	c. Nhóm Benzen Clo hoá
	c. Nhóm Benzen Clo hoá
	c. Nhóm Benzen Clo hoá
	c. Nhóm Benzen Clo hoá
	c. Nhóm Benzen Clo hoá
	 

	48
	Monoclorobenzen
	Monoclorobenzen
	μg/l
	300
	300
	300
	US EPA 524.2
	US EPA 524.2
	B
	 

	49
	1,2 - Diclorobenzen
	1,2 - Diclorobenzen
	μg/l
	1000
	1000
	1000
	US EPA 524.2
	US EPA 524.2
	C
	 

	50
	1,4 - Diclorobenzen
	1,4 - Diclorobenzen
	μg/l
	300
	300
	300
	US EPA 524.2
	US EPA 524.2
	C
	 

	51
	Triclorobenzen 
	Triclorobenzen 
	μg/l
	20
	20
	20
	US EPA 524.2
	US EPA 524.2
	C
	 

	d. Nhóm các chất hữu cơ phức tạp
	d. Nhóm các chất hữu cơ phức tạp
	d. Nhóm các chất hữu cơ phức tạp
	d. Nhóm các chất hữu cơ phức tạp
	d. Nhóm các chất hữu cơ phức tạp
	d. Nhóm các chất hữu cơ phức tạp
	d. Nhóm các chất hữu cơ phức tạp
	d. Nhóm các chất hữu cơ phức tạp
	d. Nhóm các chất hữu cơ phức tạp
	d. Nhóm các chất hữu cơ phức tạp
	 

	52
	Di (2 - etylhexyl) adipate
	Di (2 - etylhexyl) adipate
	μg/l
	80
	80
	80
	US EPA 525.2
	US EPA 525.2
	C
	 

	53
	Di (2 - etylhexyl) phtalat 
	Di (2 - etylhexyl) phtalat 
	μg/l
	8
	8
	8
	US EPA 525.2
	US EPA 525.2
	C
	 

	54
	Acrylamide
	Acrylamide
	μg/l
	0,5
	0,5
	0,5
	US EPA 8032A
	US EPA 8032A
	C
	 

	55
	Epiclohydrin
	Epiclohydrin
	μg/l
	0,4
	0,4
	0,4
	US EPA 8260A
	US EPA 8260A
	C
	 

	56
	Hexacloro butadien
	Hexacloro butadien
	μg/l
	0,6
	0,6
	0,6
	US EPA 524.2
	US EPA 524.2
	C
	 

	III. HOÁ CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT
	III. HOÁ CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT
	III. HOÁ CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT
	III. HOÁ CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT
	III. HOÁ CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT
	III. HOÁ CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT
	III. HOÁ CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT
	III. HOÁ CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT
	III. HOÁ CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT
	III. HOÁ CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT
	 

	57
	Alachlor
	Alachlor
	μg/l
	20
	20
	20
	20
	US EPA 525.2
	C
	 

	58
	Aldicarb
	Aldicarb
	μg/l
	10
	10
	10
	10
	US EPA 531.2
	C
	 

	59
	Aldrin/Dieldrin
	Aldrin/Dieldrin
	μg/l
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	US EPA 525.2
	C
	 

	60
	Atrazine
	Atrazine
	μg/l
	2
	2
	2
	2
	US EPA 525.2
	C
	 

	61
	Bentazone
	Bentazone
	μg/l
	30
	30
	30
	30
	US EPA 515.4
	C
	 

	62
	Carbofuran
	Carbofuran
	μg/l
	5
	5
	5
	5
	US EPA 531.2
	C
	 

	63
	Clodane
	Clodane
	μg/l
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	US EPA 525.2
	C
	 

	64
	Clorotoluron
	Clorotoluron
	μg/l
	30
	30
	30
	30
	US EPA 525.2
	C
	 

	65
	DDT
	DDT
	μg/l
	2
	2
	2
	2
	SMEWW 6410B, hoặc SMEWW 6630 C
	C
	 

	66
	1,2 - Dibromo - 3 Cloropropan
	1,2 - Dibromo - 3 Cloropropan
	μg/l
	1
	1
	1
	1
	US EPA 524.2
	C
	 

	67
	2,4 - D
	2,4 - D
	μg/l
	30
	30
	30
	30
	US EPA 515.4
	C
	 

	68
	1,2 - Dicloropropan
	1,2 - Dicloropropan
	μg/l
	20
	20
	20
	20
	US EPA 524.2
	C
	 

	69
	1,3 - Dichloropropen
	1,3 - Dichloropropen
	μg/l
	20
	20
	20
	20
	US EPA 524.2
	C
	 

	70
	Heptaclo và heptaclo epoxit
	Heptaclo và heptaclo epoxit
	μg/l
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	SMEWW 6440C
	C
	 

	71
	Hexaclorobenzen
	Hexaclorobenzen
	μg/l
	1
	1
	1
	1
	US EPA 8270 - D
	C
	 

	72
	Isoproturon
	Isoproturon
	μg/l
	9
	9
	9
	9
	US EPA 525.2
	C
	 

	73
	Lindane
	Lindane
	μg/l
	2
	2
	2
	2
	US EPA 8270 - D
	C
	 

	74
	MCPA
	MCPA
	μg/l
	2
	2
	2
	2
	US EPA 555
	C
	 

	75
	Methoxychlor
	Methoxychlor
	μg/l
	20
	20
	20
	20
	US EPA 525.2
	C
	 

	76
	Methachlor
	Methachlor
	μg/l
	10
	10
	10
	10
	US EPA 524.2
	C
	 

	77
	Molinate
	Molinate
	μg/l
	6
	6
	6
	6
	US EPA 525.2 
	C
	 

	78
	Pendimetalin
	Pendimetalin
	μg/l
	20
	20
	20
	20
	US EPA 507, US EPA 8091
	C
	 

	79
	Pentaclorophenol
	Pentaclorophenol
	μg/l
	9
	9
	9
	9
	US EPA 525.2 
	C
	 

	80
	Permethrin
	Permethrin
	μg/l
	20
	20
	20
	20
	US EPA 1699
	C
	 

	81
	Propanil
	Propanil
	μg/l
	20
	20
	20
	20
	US EPA 532
	C
	 

	82
	Simazine
	Simazine
	μg/l
	20
	20
	20
	20
	US EPA 525.2
	C
	 

	83
	Trifuralin
	Trifuralin
	μg/l
	20
	20
	20
	20
	US EPA 525.2
	C
	 

	84
	2,4 DB
	2,4 DB
	μg/l
	90
	90
	90
	90
	US EPA 515.4 
	C
	 

	85
	Dichloprop
	Dichloprop
	μg/l
	100
	100
	100
	100
	US EPA 515.4
	C
	 

	86
	Fenoprop
	Fenoprop
	μg/l
	9
	9
	9
	9
	US EPA 515.4
	C
	 

	87
	Mecoprop
	Mecoprop
	μg/l
	10
	10
	10
	10
	US EPA 555
	C
	 

	88
	2,4,5 - T 
	2,4,5 - T 
	μg/l
	9
	9
	9
	9
	US EPA 555
	C
	 

	IV. HOÁ CHẤT KHỬ TRÙNG VÀ SẢN PHẨM PHỤ
	IV. HOÁ CHẤT KHỬ TRÙNG VÀ SẢN PHẨM PHỤ
	IV. HOÁ CHẤT KHỬ TRÙNG VÀ SẢN PHẨM PHỤ
	IV. HOÁ CHẤT KHỬ TRÙNG VÀ SẢN PHẨM PHỤ
	IV. HOÁ CHẤT KHỬ TRÙNG VÀ SẢN PHẨM PHỤ
	IV. HOÁ CHẤT KHỬ TRÙNG VÀ SẢN PHẨM PHỤ
	IV. HOÁ CHẤT KHỬ TRÙNG VÀ SẢN PHẨM PHỤ
	IV. HOÁ CHẤT KHỬ TRÙNG VÀ SẢN PHẨM PHỤ
	IV. HOÁ CHẤT KHỬ TRÙNG VÀ SẢN PHẨM PHỤ
	IV. HOÁ CHẤT KHỬ TRÙNG VÀ SẢN PHẨM PHỤ
	 

	89
	Monocloramin
	Monocloramin
	μg/l
	3
	3
	3
	SMEWW 4500 - Cl G 
	SMEWW 4500 - Cl G 
	B
	 

	90
	Clo dư
	Clo dư
	mg/l
	Trong khoảng 0,3 - 0,5
	Trong khoảng 0,3 - 0,5
	Trong khoảng 0,3 - 0,5
	SMEWW 4500Cl hoặc US EPA 300.1
	SMEWW 4500Cl hoặc US EPA 300.1
	A
	 

	91
	Bromat
	Bromat
	μg/l
	25
	25
	25
	US EPA 300.1
	US EPA 300.1
	C
	 

	92
	Clorit
	Clorit
	μg/l
	200
	200
	200
	SMEWW 4500 Cl hoặc US EPA 300.1
	SMEWW 4500 Cl hoặc US EPA 300.1
	C
	 

	93
	2,4,6 Triclorophenol
	2,4,6 Triclorophenol
	μg/l
	200
	200
	200
	SMEWW 6200 hoặc US EPA 8270 - D 
	SMEWW 6200 hoặc US EPA 8270 - D 
	C
	 

	94
	Focmaldehyt
	Focmaldehyt
	μg/l
	900
	900
	900
	SMEWW 6252 hoặc US EPA 556
	SMEWW 6252 hoặc US EPA 556
	C
	 

	95
	Bromofoc
	Bromofoc
	μg/l
	100
	100
	100
	SMEWW 6200 hoặc US EPA 524.2
	SMEWW 6200 hoặc US EPA 524.2
	C
	 

	96
	 Dibromoclorometan
	 Dibromoclorometan
	μg/l
	100
	100
	100
	SMEWW 6200 hoặc US EPA 524.2
	SMEWW 6200 hoặc US EPA 524.2
	C
	 

	97
	Bromodiclorometan
	Bromodiclorometan
	μg/l
	60
	60
	60
	SMEWW 6200 hoặc US EPA 524.2
	SMEWW 6200 hoặc US EPA 524.2
	C
	 

	98
	Clorofoc
	Clorofoc
	μg/l
	200
	200
	200
	SMEWW 6200
	SMEWW 6200
	C
	 

	99
	Axit dicloroaxetic
	Axit dicloroaxetic
	μg/l
	50
	50
	50
	SMEWW 6251 hoặc US EPA 552.2
	SMEWW 6251 hoặc US EPA 552.2
	C
	 

	100
	Axit tricloroaxetic
	Axit tricloroaxetic
	μg/l
	100
	100
	100
	SMEWW 6251 hoặc US EPA 552.2
	SMEWW 6251 hoặc US EPA 552.2
	C
	 

	101
	Cloral hydrat (tricloroaxetaldehyt)
	Cloral hydrat (tricloroaxetaldehyt)
	μg/l
	10
	10
	10
	SMEWW 6252 hoặc US EPA 8260 - B
	SMEWW 6252 hoặc US EPA 8260 - B
	C
	 

	102
	Dicloroaxetonitril
	Dicloroaxetonitril
	μg/l
	90
	90
	90
	SMEWW 6251 hoặc US EPA 551.1
	SMEWW 6251 hoặc US EPA 551.1
	C
	 

	103
	Dibromoaxetonitril
	Dibromoaxetonitril
	μg/l
	100
	100
	100
	SMEWW 6251 hoặc US EPA 551.1
	SMEWW 6251 hoặc US EPA 551.1
	C
	 

	104
	Tricloroaxetonitril
	Tricloroaxetonitril
	μg/l
	1
	1
	1
	SMEWW 6251 hoặc US EPA 551.1
	SMEWW 6251 hoặc US EPA 551.1
	C
	 

	105
	Xyano clorit (tính theo CN-)
	Xyano clorit (tính theo CN-)
	μg/l
	70
	70
	70
	SMEWW 4500J
	SMEWW 4500J
	C
	 

	V. MỨC NHIỄM XẠ
	V. MỨC NHIỄM XẠ
	V. MỨC NHIỄM XẠ
	V. MỨC NHIỄM XẠ
	V. MỨC NHIỄM XẠ
	V. MỨC NHIỄM XẠ
	V. MỨC NHIỄM XẠ
	V. MỨC NHIỄM XẠ
	V. MỨC NHIỄM XẠ
	V. MỨC NHIỄM XẠ
	 

	106
	Tổng hoạt độ a
	Tổng hoạt độ a
	pCi/l
	pCi/l
	3
	3
	SMEWW 7110 B
	SMEWW 7110 B
	B
	 

	107
	Tổng hoạt độ b 
	Tổng hoạt độ b 
	pCi/l
	pCi/l
	30
	30
	SMEWW 7110 B
	SMEWW 7110 B
	B
	 

	VI. VI SINH VẬT
	VI. VI SINH VẬT
	VI. VI SINH VẬT
	VI. VI SINH VẬT
	VI. VI SINH VẬT
	VI. VI SINH VẬT
	VI. VI SINH VẬT
	VI. VI SINH VẬT
	VI. VI SINH VẬT
	VI. VI SINH VẬT
	 

	108
	Coliform tổng số
	Coliform tổng số
	Vi khuẩn/100ml
	Vi khuẩn/100ml
	Vi khuẩn/100ml
	0
	TCVN 6187 - 1,2 :1996
(ISO 9308 - 1,2 - 1990) hoặc SMEWW 9222
	TCVN 6187 - 1,2 :1996
(ISO 9308 - 1,2 - 1990) hoặc SMEWW 9222
	A
	 

	109
	E.coli hoặc Coliform chịu nhiệt
	E.coli hoặc Coliform chịu nhiệt
	Vi khuẩn/100ml
	Vi khuẩn/100ml
	Vi khuẩn/100ml
	0
	TCVN6187 - 1,2 : 1996
(ISO 9308 - 1,2 - 1990) hoặc SMEWW 9222
	TCVN6187 - 1,2 : 1996
(ISO 9308 - 1,2 - 1990) hoặc SMEWW 9222
	A
	 


Ghi chú: 
- (*) Là chỉ tiêu cảm quan. 
- (**) Áp dụng đối với vùng ven biển và hải đảo.
- Hai chất Nitrit và Nitrat đều có khả năng tạo methaemoglobin. Do vậy, trong trường hợp hai chất này đồng thời có mặt trong nước ăn uống thì tỷ lệ nồng độ (C) của mỗi chất so với giới hạn tối đa (GHTĐ) của chúng không được lớn hơn 1 và được tính theo công thức sau:
Cnitrat/GHTĐ nitrat + Cnitrit/GHTĐnitrit ≤ 1
Phần III. 
CHẾ ĐỘ GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG NƯỚC
I. GIÁM SÁT TRƯỚC KHI ĐƯA NGUỒN NƯỚC VÀO SỬ DỤNG
- Xét nghiệm tất cả các chỉ tiêu thuộc mức độ A, B, C do cơ sở cung cấp nước thực hiện.
II. GIÁM SÁT ĐỊNH KỲ
1. Đối với các chỉ tiêu thuộc mức độ A:
a) Xét nghiệm ít nhất 01 lần/01 tuần do cơ sở cung cấp nước thực hiện;
b) Kiểm tra, giám sát, xét nghiệm ít nhất 01 lần/01 tháng do các cơ quan có thẩm quyền thực hiện.
2. Đối với các chỉ tiêu thuộc mức độ B:
a) Xét nghiệm ít nhất 01 lần/06 tháng do cơ sở cung cấp nước thực hiện; 
b) Kiểm tra, giám sát, xét nghiệm ít nhất 01 lần/06 tháng do cơ quan có thẩm quyền thực hiện.
3. Đối với các chỉ tiêu thuộc mức độ C:
a) Xét nghiệm ít nhất 01 lần/02 năm do cơ sở cung cấp nước thực hiện;
b) Kiểm tra, giám sát, xét nghiệm ít nhất 01 lần/02 năm do cơ quan có thẩm quyền thực hiện.
III. GIÁM SÁT ĐỘT XUẤT
1. Các trường hợp phải thực hiện giám sát đột xuất:
a) Khi kết quả kiểm tra vệ sinh nguồn nước hoặc điều tra dịch tễ cho thấy nguồn nước có nguy cơ bị ô nhiễm;
b) Khi xảy ra sự cố môi trường có thể ảnh hưởng đến chất lượng vệ sinh nguồn nước;
c) Khi có các yêu cầu đặc biệt khác. 
Phần IV. 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
I. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ SỞ CUNG CẤP NƯỚC:
1. Bảo đảm chất lượng nước và thực hiện việc giám sát theo quy định của Quy chuẩn này.
2. Chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
II. TRÁCH NHIỆM CỦA SỞ Y TẾ CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Quy chuẩn này đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân, cơ sở cung cấp nước tham gia hoạt động khai thác, sản xuất và kinh doanh nước sử dụng cho mục đích ăn uống trên địa bàn tỉnh, thành phố.
III. TRÁCH NHIỆM CỦA BỘ Y TẾ
Bộ Y tế tổ chức chỉ đạo các đơn vị chức năng phổ biến, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Quy chuẩn này. 
IV. Trong trường hợp các quy định tại Quy chuẩn này có sự thay đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo quy định văn bản mới do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.
